## Kiosztás
Panel kiosztás
| 144 stück Kioto Power KPV 260 kWp PE poli | [7 empty] | 48 stück | Kioto Power KPV 260 kWp PE poli
| 3 stück | SolarEdge SE 12,5 K inverter | [6 empty] | 1 stück | SolarEdge SE 12,5 K inverter
|  |  | W | [6 empty] | W
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | /
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | /
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | /
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | / |  | S | / | / | / | N
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | /
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ | \ | \
S | / | / | / | / | / | / | N |  | / | / | /
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | /
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |  |  | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | /
| \ | \ | \ | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | / |  |  |  | O
| \ | \ | \ | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | /
| \ | \ | \ | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | /
| \ | \ | \ | \ | \ | \
| / | / | / | / | / | /
O
Tető: Tanuszoda lapostető, ragasztott kivitelben

## Költségvetés
| Árajánlat Szolár naperőmű létesítése kWp | 415
| Árajánlatot adó cég. |  | Árajánlatot kérő
Szigetvár Kórház
7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7
| Adószám: |  | Adószám:
Az ajánlat érvényessége: ajánlattételi időszak lejárta - benyújtási határidő, azaz a bontás időpontja - után 60 nap
Arajánlat adás dátuma:
Arajánlat készítője:
| Létesítési munkák | m.egys. | menny. | anyag | díj | anyag ö. | díj ö. | A+D
1 | Panel Canadian solar CS6P-270P | db | 1782 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Körny | db | 1782 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Tartó | db | 1782 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Inv Fronius Symo 27.0-3-S | db | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Inv Fronius Symo 10.0-3-S |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Tartó inverterhez | klt | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | MC4 | db | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Solar kábel | fm | 3250 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Anyag felhordása | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | AC elosztó | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | DC elosztók | klt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | AC kábel 5x4 | fm | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | AC kábel 5x25 | fm | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Kábeltálca | fm | 1120 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | UV gégecső | fm | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Fedél | fm | 1120 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Leágazás elosztóból | klt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 16 Z/S | fm | 685 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | EPH átkötés | db | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Faláttörés helyreállítás | klt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Villámhárító | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | Apró szerelési anyag (K2 csavarok, szorítók, stb) | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Szállítások | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | ÉV mérések | klt | 1 |  |  | 0 |  | 0
30 | Beüzemelés | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Létesítési munkák összesen (nettó) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
+ 27% ÁFA
| Fajlagos költség Ft/kWp | 0